## Arkusz1
PROGRAM DO OBLICZANIA I PROJEKTOWANIA
TUBUSÓW DO TELESKOPÓW
Program ten jest załącznikiem do broszury zawierającej podstawowe informacje potrzebne do wykonania samodzielnego zwierciadła do teleskopu pt. "Sami budujemy teleskop zwierciadlany".
autor : Janusz Wiland
Inne informacje o samodzielnym wykonaniu teleskopu znajdziesz na mojej stronie internetowej w rozdziale "Jak samemu wykonać teleskop".
www.astrojawil.pl
Poniższy program pomaga właściwie zaprojektować wszystkie elementy tubusa pod kątem najlepszego zlikwidowania światła rozproszonego wewnątrz tubusa. Zastosowano wykonanie 5 diafragm, które skutecznie usuną wszelkie odblaski wewnętrzne pod warunkiem zastosowania tubusa o odpowiedniej średnicy wewnętrznej w stosunku do średnicy zwierciadła. Zwykle zalecam przyjęcie tubusa o średnicy większej o 5 cm od zwierciadła. Im więcej tym lepiej dla wyczernienia, ale gorzej dla gabarytów całości. Program ten wylicza podstawowe dane teleskopu dla przyjętych parametrów zwierciadła i przesłon. Ponadto obliczone są także : minimalna wielkość lusterka wtórnego i wielkość elementów potrzebna do wykonania oprawy zwierciadła głównego.
Do obliczenia parametrów teleskopów przyjmuję średnicę diafragmy NR1, a nie średnicę zwierciadła. Jeśli ktoś buduje sobie teleskop światłosilny (np. 1:5 do obserwacji komet i obiektów mgławicowych) to po zamianie tej diafragmy NR1 na inną o mniejszej średnicy, uzyskuje wtedy teleskop o światłosile mniejszej (np. 1:10) i zdecydowanie to poprawia ostrość obrazów Księżyca i szczegółów powierzchni planet. Jest to bardzo skuteczna metoda poprawy jakości nieostrych obrazów w kupnych Newtonach. Wtedy obrazy są trochę ciemniejsze, ale jest o wiele lepsza ostrość widzenia.
OBSŁUGA PROGRAMU :
Uwaga !!! Wolno zmieniać wartości tylko na żółtych polach !!
Nie wolno zmieniać wartości na białych polach !!
Na zielonych polach są komentarze
Na niebieskich polach są tytuły podrozdziałów
Teleskop Janusza Wilanda
PICCOLO
opis PICCOLO w internecie
Wartość A zostaje automatycznie obliczona niżej przy projektowaniu oprawy zwierciadła głównego
odległość od zwierciadła do końca tubusa A = | 10.4131 | cm
od wtórnego do końca tubusa B = | 20 | cm
od wierzchu tubusa do ogniska C = | 12 | cm
grubość ścianki tubusa D = | 0.6 | cm
średnica wewnętrzna tubusa E = | 18.9 | cm
średnica zwierciadła d = | 12.5 | cm
Długość tubusa = | 120.7631 | cm
Promień krzywizny zwierciadła R = | 224.8 | cm
ogniskowa teleskopu f = | 112.4 | cm
światłosiła teleskopu = 1 : | 8.992
|  |  | [mm] | [mm]
Badanie odchyłek strefowych zwierciadła | y [mm] | % | odch | różnice
| 0 | 0 | 0
| 6.25 | 0.1 | 0.017377 | 0.017377
| 12.5 | 0.2 | 0.069506 | 0.05213
| 18.75 | 0.3 | 0.15639 | 0.086883
| 25 | 0.4 | 0.27802 | 0.12164
| 31.25 | 0.5 | 0.43441 | 0.15639
| 37.5 | 0.6 | 0.62556 | 0.19114
| 43.75 | 0.7 | 0.85145 | 0.2259
| 50 | 0.8 | 1.1121 | 0.26065
| 56.25 | 0.9 | 1.4075 | 0.2954
| 62.5 | 1 | 1.7377 | 0.33015
Powyższa tabelka pomocna jest dla tych, którzy będą chcieli wykonać parabolizację swojego zwierciadła metodą noża Foucault'a.
Wgłębienie w płycie szklanej = | 0.86883 | mm
OPRAWA ZWIERCIADŁA GŁÓWNEGO
Śruby regulacyjne pomiędzy płytami "1" i "2" M6 | dł. śrub | 6.9 | cm
Zwierciadło mocujemy na śruby M5 | dł. śrub | 4.6 | cm
Od krańca tubusa do płyty "1" | W1 | 4.2 | cm
grubość płyty "1" | W2 | 1.2 | cm
odstęp pomiędzy płytami | W3 | 1.5 | cm
grubość płyty "2" | W4 | 1.2 | cm
grubość podkładki pod zwierciadłem | W5 | 0.2 | cm
grubość zwierciadła na zewnątrz | W6 | 2.2 | cm
Odległość od krańca tubusa do środka zwierciadła | A | 10.4131 | cm
Średnica płyty "1" oprawy zwierciadła głównego | SR1 | 18.9 | cm
Średnica płyty "2" oprawy zwierciadła głównego | SR2 | 16.9 | cm
Promień otworów regulacji płyt "1" i "2" | R1 | 7.45 | cm
Promień otworów mocowania zwierciadła | R2 | 6.6 | cm
Promień R1 powinien być większy od R2
Jeśli jest odwrotnie to powiększ średnicę tubusa
ZWIERCIADŁO WTÓRNE
mniejsza półoś elipsy (nie mniej niż) | Y1 | 2.4522 | cm
dłuższa półoś elipsy (nie mniej niż) | Y2 | 3.4679 | cm
DIAFRAGMY
Uwaga, diafragmy wykonane są z pierścieni ze sklejki 12 mm
na które później naklejamy diafragmy wycięte z cienkiego czarnego kartonu.
Średnica wewnętrzna pierścienia ze sklejki powinna być mniejsza o 3 cm (bądź więcej)
od zewnętrznej, aby jej wykonanie było realne.
Zakładam umiejscowienie 1-szej diafragmy w odległości 7 cm od powierchni zwierciadła
odległość pomiędzy DF1 a DF4 |  | 76.35 | cm |  |  | sin(45°)= | 0.70711
[6 empty] | Pi = | 3.1416
winietowanie dla kąta (żółta linia na rysunku tubusa) : | alfa | 0.7 | stopnie |  |  | tan(alfa) = | 0.012218
Średnica zewnętrzna sklejki | DFZ | 18.9 | cm
Średnica wewnętrzna sklejki | DFW | 14.0254 | cm
Jeśli DFW wychodzi więcej niż | 15.9 | to zmień winietowanie (zmniejsz wartość) - 0,5° - to średnica Księżyca
Maksymalny niewinietowany obraz jest dla : | 1.2196 | stopnia
diafragma DF1
odległość od spodu tubusa |  | 17.4131 | cm
Czarny karton na diafragmie - średnica wewnetrzna |  | 11.5 | cm | <------ | Ta średnica decyduje o podstawowych osiągach całego teleskopu.
diafragma DF2
odległość od spodu tubusa |  | 42.8631 | cm
Czarny karton na diafragmie - średnica wewnetrzna |  | 12.2929 | cm
diafragma DF3
odległość od spodu tubusa |  | 68.3131 | cm
Czarny karton na diafragmie - średnica wewnetrzna |  | 12.9148 | cm
diafragma DF4
odległość od spodu tubusa |  | 93.7631 | cm
Czarny karton na diafragmie - średnica wewnetrzna |  | 13.5367 | cm
diafragma DF5
odległość od spodu tubusa |  | 120.7631 | cm
średnica wewnetrzna |  | 14.0254 | cm
PARAMETRY TELESKOPU
Średnica czynna zwierciadła DF1 |  | 11.5 | cm
Zdolność rozdzielcza |  | 1.2174 | sek. kąt.
Zasięg teleskopu |  | 12.1627 | magn.
Maksymalne sensowne powiększenie |  | 172.5 | X
KOSZTY TELESKOPU
Każdy może sobie samemu prowadzić stronę finansową budowy własnego teleskopu
płyta, szlifowanie, polerowanie i pre-figuryzacja | 0
figuryzacja końcowa | 0
aluminizacja | 0
tubus | 0
zwierciadło wtórne w oprawie | 0
przegrody 5 szt | 0
oprawa zwierciadła głównego | 0
wykończenie powierzchni zewnętrznej tubusa | 0
wyciąg okularowy | 0
inne | 0
inne | 0
inne | 0
RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY | 0
UWAGA. Wartość zero oznacza, że kwota jest jeszcze nie znana lub jest za darmo.